# 卡奥斯杀菌器调研报告

##### 问：紫外线杀菌器的分类有哪几种

答：紫外线杀菌灯盯团根据灯管不同有热阴级低尘则册压汞蒸汽放派宏电灯，阴极低压汞蒸汽放电灯；

热阴级低压汞蒸汽放电灯从外型可分为直型，H型，U型管等；

- 为了不同需要，又可分为低（无臭氧），臭氧，高臭氧等。

- 答：主要分为两种：第一察毁种为腔体式又叫过流式、管道式紫外线杀菌器，另一种是败耐备浸没式紫亩唯外线消毒器又叫框架式紫外线杀菌器和明渠式紫外线消毒器。

##### 问：超声波紫外线杀菌器为什么能杀菌？工作原理是什么

答：超声波紫外线杀菌器是秦皇岛世纪源水处理技术有限公司技术人员通过大量的研究试验，在原紫外线杀菌器基础上研发出来的新一代高效、纯物理工艺的水处理杀菌装置，它反应时间短，杀菌速度快，同时，频率在20KHZ以上的超声波能够彻底干净的清洗紫外线石英套管，防止石英管外壁在高盐度、高硬度信雀水中滑嫌早结垢，长期保持石英套管良好的透光率和紫外线灯的杀菌率，不使用外加的化学添加剂，不产生二次污染，是一种高效、经济、快速、环保、绿色的广谱水处理杀菌装置。

工作原理

被处理水经进水口进入超声波紫外线杀菌器机体，波长在254nm的强紫外线C（UVC）对水流进行均匀照射，达到广谱杀菌效果，同时，频率在20KHZ以上的超声波对水具有空化、者饥混合、裂解、氧化、推流、杀菌、灭藻、清洗、除垢防垢等一系列作用，超声波空化实现了辅助杀菌和对有机物的降解，其产生的局部激波能使被处理水产生紊流现象，使水与紫外线更加充分均匀的接触，使杀菌更高效；同时超声波对腔体和石英套管起到了关键的清洗、除垢、防垢作用，使石英套管在高盐度海水内不结垢、不污染，长期保持良好的杀菌效果。

超声波紫外线杀菌器可选装紫外线照射强度自动监测系统，当石英管污染,紫外线照射强度降低时，会自动启动超声波装置对石英管进行清洗，恢复照射强度后，清洗自动停止；超声波自动清洗装置可实现手动和自动两种工作方式。

- 希望我的回答能帮到你

##### 问：紫外线杀菌器工作原理

答：水处理中，紫外线杀菌器工作原理实际上是使用紫外线的UV-C部分，紫外线杀菌器在该波段中254nm 附近已被证实是杀菌效率最高的紫外线。

- 紫外线杀菌器工作原理是采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外UV-C光发生装置产生的强紫外UV-C光照射流旁做水。当水中档启大的细菌、病毒等受到一定剂量的行竖紫外UV-C光（波长253.7nm）照射后。其细胞DNA及结构被紫外线杀菌器破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。【广西光普】

- 答：紫外线杀菌器杀菌绝余圆原理是利用紫外线灯管辐照强度，即紫外线杀菌灯所发出之辐照强度，与被照消毒物的距离成反比。当辐照强度一定时，被照消毒物停毁猛留时间愈久并塌，离杀菌灯管愈近，其杀菌效果愈好，反之愈差。

- 答：通过电能点燃灯管里的发光气体，这个发光体散发的是普通日光紫外线的14.7倍。而紫外线对空气和物体上的生物细胞具有强刺激，使其在强光照射下，枯迟告萎死亡。并具有一定的穿透力，可以使十微芹孝米厚度的一般布匹内的一般码首明生物细胞在30分钟内死亡。希望对你有用。

- 答：紫外线UV分三个类别：UVA、UVB、UVC波段，UVC波段迹芹余的波长在200-280nm范围，其中240-270波段消毒能力最强，直接杀灭水体中病毒姿滚、细菌、孢子的DNA，使微生物无致病首樱性。

本文来源: https://www.86lw.cn/article/92d71aad9258524a950258cf.html